г. Екатеринбург,  пер.Базовый 39А оф. 412

т. (343)278-22-57;(343)206-43-35 сот.+7-950-552-32-03

E-mail: ekaled@mail.ru  Сайт: www.ekaled.ru

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «ПРЕМИУМ»

| № п/п | Наименование товара | Световой поток, lm | Область применения | Цена, руб. | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прожектор стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 7 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 7 W Кол-во св.диодов: 7 Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø95 Н70 mm с подставкой Н120 mm Вес: 0,535 kg Класс защиты: IP 65 | 700 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 1600 |  |
| 2. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 9 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 9 W Тип светодиодов: Epistar Габариты,: L140 B95 H120 mm Вес: 0,4 kg Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 100-150 W | 900 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 1400 |  |
| 3. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 18 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 18 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L185 B140 H140 mm Вес: 0,3 kg Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 200-300 W | 1800 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 2300 |  |
| 4. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии « Премиум», 36 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 36 W Габариты: L270 B130 H190 mm Вес: 0,8 kg Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 300-500 W | 3600 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 4500 |  |
| 5. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 48 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 48 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L305 B48 H150 mm, подставка: L245 B130 H70 mm Вес: 3,067 kg Класс защиты: IP 65 Аналог: ДРЛ 250 W | 4800 | Освещение улиц, территорий предприятий, организаций | 6900 |  |

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

| № п/п | Наименование товара | Световой поток | Область применения | Цена, руб. | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Эконом», 3 Вт, блок линз Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 220 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 3 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L140 B100 H192 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 20-30 W | 300 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 750 |  |
| 2. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Эконом», 4 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 220 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 4 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L140 B100 H192 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 40-60 W | 400 | Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений | 850 |  |

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование товара | Световой поток | Область применения | Цена, руб. | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «ЖКХ», 5 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Потребляемая мощность: 5 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø150 H60 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 50-70 W | 500 | Освещение подъездов домов, лестничных маршей, подсобных помещений | 900 |  |
| 2. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «ЖКХ», 9 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Потребляемая мощность: 9 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø150 H60 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 100-150 W | 900 | Освещение подъездов домов, лестничных маршей, подсобных помещений | 1400 |  |
| 3. | Светильник стационарный общего назначения универсальный Парково-садовый, 4 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 220 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 4 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L270 B200 H200 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ЛОН 40-60 W | 400 | Освещение входов в магазины, ландшафтная подсветка | 1200 |  |
| 4. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов производственно - бытовой серии, 12 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 12 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L1250 B45 H80 mm Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 35 - 40 W | 1200 | Освещение производственных и бытовых помещений, предприятий | 1900 |  |
| 5. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов производственно-бытовой серии, 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L1250 B45 H80 mm Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 80-100 W | 2400 | Освещение производственных и бытовых помещений, складов предприятий, организаций | 2900 |  |
| 6. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг», встраиваемый, 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Габариты: L595 B595 H90 mm Вес: 1 kg Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 80-100 W | 2400 | Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг | 2900 |  |
| 7. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг», накладной 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Габариты: L595 B595 H90 mm Вес: 1 kg Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 80-100 W | 2400 | Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг | 3000 |  |
| 9. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг» с матовым стеклом, встраиваемый 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Габариты: L595 B595 H90 mm Вес: 1,2 kg Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 80-100 W | 2400 | Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг | 3200 |  |
| 10. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг» с матовым стеклом, Накладной, 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Габариты: L595 B595 H90 mm Вес: 1,2 kg Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 80-100 W | 2400 | Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг | 3300 |  |
| 11. | Светильник стационарный общего назначения универсальный врезной на основе светодиодов серии «Армстронг-Премиум», 9 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 9 W Габариты: Ø233 Н110 mm Класс защиты: IP 20 Аналог: люминесцентной лампы 20-25 W | 900 | Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг | 2100 |  |
| 12. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 24 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L525 B235 H235 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ДРЛ 150 W Примечание: в комплекте с блоком питания | 2400 | Освещение улиц, территорий предприятий, организаций | 4000 |  |
| 13. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 48 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Угол свечения: 120 ° Потребляемая мощность: 48 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L650 B270 H330 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ДРЛ 250 W | 4800 | Освещение улиц, территорий предприятий, организаций | 6500 |  |
| 14. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 72 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Потребляемая мощность: 72 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: L650 B270 H330 mm Класс защиты: IP 54 Аналог: ДРЛ 400 W | 7200 | Освещение улиц, территорий предприятий, организаций | 9500 |  |
| 15. | Светильник стационарный общего назначения на основе светодиодов серии «НСП», 24 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Угол свечения: 120 ° Напряжение питания: 220 V Потребляемая мощность: 24 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø 470 H630 mm Класс защиты: IP 20 Аналог: ДРЛ 150 W | 2400 | Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств | 4000 |  |
| 16. | Светильник стационарный общего назначения на основе светодиодов серии «НСП», 48 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Угол свечения: 120 ° Напряжение питания: 220 V Потребляемая мощность: 48 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø 470 H630 mm Класс защиты: IP 20 Аналог: ДРЛ 250 W | 4800 | Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств | 6500 |  |
| 17. | Светильник стационарный общего назначения на основе светодиодов серии «НСП», 54 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Потребляемая мощность: 54 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø525 Н560 mm Класс защиты: IP 20 | 5400 | Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств | 10100 |  |
| 18. | Светильник стационарный общего назначения на основе светодиодов серии «НСП», 90 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Напряжение питания: 140-260 V Потребляемая мощность: 90 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: Ø525 Н560 mm Класс защиты: IP 20 | 9000 | Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств | 14500 |  |
| 19. | Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «АЗС», 50 Вт Цвет: белый холодный (теплый) Температура свечения: 6000-6500K (2700-3000K) Угол свечения: 120 ° Напряжение питания: 220 V Потребляемая мощность: 50 W Тип светодиодов: Epistar Габариты: 300*450*100 mm Класс защиты: IP65 | 5000 | Предназначен для освещения улиц и дорог, навесов АЗС. | 6900 |  |